管道腐蚀腐蚀控制工程生命周期 通用要求

编制说明

（征求意见稿）

2017年5月

（一）任务来源

管道输送是最为高效、安全、环保的流体输送方式，近年来世界管道建设得到了迅速发展，然而由于自然界中腐蚀无处不在，从管道建设到运营，由于腐蚀造成的管道隐患在不断的积累，除了因管道腐蚀本身造成的巨大运营经济损失意外，还引发了各类事故，给人民群众生命财产和环境造成极大的危害，因此，管道的安全保障也引起了各国政府和相关企业的日益重视，世界各国的管道腐蚀控制工作者为防止此类管道事故的发生进行了不懈的努力，制定了相当数量的与管道腐蚀控制相关的专业标准以及相关法律法规，为控制管道腐蚀发挥了重要作用。但这些标准和法规多以管道腐蚀控制工程生命周期中的单一要素为对象，目前世界上还没有以管道腐蚀控制工程全生命要素为对象的系统性标准。因此，为了使管道防腐蚀工程控制达到最安全、最佳效益，必须从整体性、系统性、相互协调优化性的角度出发对影响管道防腐蚀控制工程各种因素制定出相应的控制要求，对管道全生命周期的腐蚀进行科学控制，方能减少各种管道安全事故发生，对提高管道运营的经济效益和确保人类生命财产安全和环境安全有非常重要的意义

2016年12月，经全国防腐蚀标准化技术委员会申请，国家标准化管理委员会[国标委综合（2016）76号文]《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》下达了《管道防腐蚀工程全生命周期 通用要求》（本标准项目编号：20161744-T-606）编制任务，并由中国工业防腐蚀技术协会牵头，中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司、北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司，苏州热工研究院有限公司、大庆庆鲁朗润科技发展有限公司、北京化工大学、….组成编制小组,其成员包括任振铎、赖广森、邸建军、高玉柱、吴希革、熊金平、李济克、王贵明、单龙信等。经过广泛调查研究国内外相关管道的标准和文件资料，总结管道腐蚀控制工程应用的实践经验，依据国标GB/T 33314—2016《腐蚀控制工程生命周期 通用要求》于2017年04月完成本标准初稿的编写工作，提出了本标准的第一版征求意见稿。

（二） 标准编写原则

为确保管道腐蚀控制工程生命周期内各要素实现整体性、系统性、相互协调优化性，使腐蚀得到有效控制，符合安全、经济、长生命周期和绿色环保的运行目标。本标准仅规定管道腐蚀控制工程全生命周期各个相关因素的最基本的工作程序和要求，旨在将管道腐蚀控制工程生命周期内各个相关要素作为一个系统开展腐蚀控制工作。

对于管道腐蚀控制工程全生命周期各要素更具体的专业要求，应根据管道的材质、使用环境以及所输送的介质可采用现有的专业标准或协调相关专业制定相适应的规范或标准。本标准旨在为管道的各项专业技术、检测试验方法和标准的采用、选择和使用提供应相互配合的依据，以实现对管道工程生命周期内腐蚀过程的整体控制。

在编制本标准之前，项目组查阅了大量国内外有关管道的标准，不签国内外出版的有关标准中，涉及腐蚀控制工程全生命周期的较少，编制时主要参照了GB/T 33314—2016腐蚀控制工程生命周期 通用要求、GB 50251 输气管道工程设计规范、GB 50253 输油管道工程设计规范、GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范、GB/T 23258 钢质管道内腐蚀控制规范、GB/T 23257埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准、GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范、GB/T 27699 钢质管道内检测技术规范、GB/T 27512 埋地钢质管道风险评估方法、GB 32167油气输送管道完整性管理规范和ISO 19345-1 Petroleum and natural gas industry — Pipeline transportation systems—Pipeline integrity management specification- part1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline等标准的相关内容。

本标准编的指导思想是从系统控制的层面，对管道腐蚀控制工程生命周期内的目标、腐蚀源、工况条件、材料、技术、开发、设计、制造、装卸贮存和运输、施工与安装、调试、验收、运行、维护、调查评估、维修、报废、处置、文件和记录、资源等要素的基本工作做程序和通用要求做出规定，以满足整体性、系统性、相互协调优化性的原则，实现管道安全、经济和长生命周期和绿色环保运行的目标。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、本标准的编制目的是综合国内现阶段管道防腐行业发展实际情况，结合管道腐蚀控制工程领域对于安全性、可靠性、耐久性的要求，编制符合国情行情、条例明确、制衡有效、缜密完备的管道腐蚀控制工程生命周期通用要求；

2、由于缺乏相关标准的统一指导给管道腐蚀控制工程运行管理维护带来了困难。如何实现各类管道防腐措施效果的统一评判，加强不同厂家产品的统一管理是本标准编写要解决的问题。

3、本标准的编写是基于大量工程实践案例的总结和国内外标准数据资料的广泛参阅，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性。

4、通过标准的实施，可以相互协调和优化管道腐蚀控制工程生命周期内的各要素，使管道腐蚀控制工程生命周期与被保护管道的生命周期相适应，能够将管道腐蚀控制工程目标分解落实到生命周期内各要素中，符合安全、质量和环境要求。同时，在生命周期的各个环节中得以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审和改进，确保管道腐蚀控制工程生命周期内各要素实现整体性、系统性、相互协调优化性，使管道腐蚀得到有效控制，达到安全、经济、长生命周期和绿色环保的运行目标

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的设计技术要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议

无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况

本标准参照ISO9001质量管理体系标准各要素控制的方法，分别描述了管道腐蚀控制工程各相关要素的通用要求。技术内容上，主要参考了GB/T 33314—2016腐蚀控制工程生命周期 通用要求、GB 50251 输气管道工程设计规范、GB 50253 输油管道工程设计规范、GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范、GB/T 23258 钢质管道内腐蚀控制规范、GB/T 23257埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准、GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范、GB/T 27699 钢质管道内检测技术规范、GB/T 27512 埋地钢质管道风险评估方法、GB 32167油气输送管道完整性管理规范和ISO 19345-1 Petroleum and natural gas industry — Pipeline transportation systems—Pipeline integrity management specification- part1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline等标准的相关内容。

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

本标准是对应正在申请的ISO “腐蚀控制工程生命周期（corrosion control engineering life cycle）”新技术委员会的计划标准项目，在立项申请时与原标委会名称防腐蚀工程生命周期（anticorrosion engineering life cycle）一致，后经征求国外专家意见，为更符合国际上术语使用习惯，建议修改为现名。因此，为了与新的技术委员会名称保持一致，也为了更符合国际惯例，为今后开展国际标准化工作的接轨打好基础，因此在制定标准期间建议将标准名称修改为了《腐蚀控制工程生命周期 通用要求》，经标委会审查同意通过。

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。

无。