火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求

国家标准编制说明

（征求意见稿）

《火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求》

国家标准编制组

2018年3月

（一）任务来源

2017年，国家标准化管理委员会国标委综合〔2017〕35号下达了《火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求》（编号：20171204-T-606）的编制任务，本标准由中国石油和化学工业联合会主管，	全国防腐蚀标准化技术委员会技术归口，由	中国大唐集团科学技术研究院有限公司，西安热工研究院有限公司、华电科学研究院西安分院、中国工业防腐蚀技术协会、大唐陕西发电有限公司、上海电力学院等单位负责编写。编制周期为两年。

接到此项任务后，中国工业防腐蚀技术协会组织成立编写小组。在国内外相关的标准规范的基础上，编写小组认真归纳、整理、分析从各渠道收集来的资料，并多次开会讨论，于2018年1月提出了本标准的征求意见稿。

（二）编制过程

2017年11月12日中国工业防腐蚀技术协会组织召开该标准的编制讨论会，中国大唐集团科学技术研究院有限公司、西安热工研究院有限公司、华电科学研究院西安分院、中国工业防腐蚀技术协会、大唐陕西发电有限公司、上海电力学院等有关单位及人员联合成立了标准编制组。标准编制组牵头单位就有关标准制定原则及起草工作进行了说明和具体分工。

标准编制原则是：

1、严格按照GB/T 1《标准化工作导则》的要求起草；

2、标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求；

3、标准要具有科学性、先进性、经济性，切实可行。

火电厂安全是电力生产的根本保障，建立完整配套的火电厂技术标准，指导火电厂的设计、建造、运营和退役等，才能为火电厂的安全和质量提供有力保障。本标准依托大量的火电厂腐蚀控制工程实践经验，对火电厂腐蚀控制工程生命周期内的目标、腐蚀源、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸贮存和运输、调试、验收、运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资源、评估等要素做出规定，并针对锅炉、汽机、发电机、水处理系统、烟气系统、接地网、油气系统以及钢结构等关键部件的全寿命周期腐蚀防护，做出了详细的固定。满足整体性、系统性、相互协调优化性的原则，实现安全、经济和长生命周期运行的目标。2018年2月完成征求意见稿报送秘书处征求意见。

- 制修订标准的目的及要解决的主要问题

火力发电厂腐蚀问题，严重威胁着设备的安全可靠经济运行。多年来，材料腐蚀导致的金属部件发生的失效事件不断出现，给发电企业安全经济生产造成了很大损失和威胁。汽轮机叶轮轮缘在应力和腐蚀性介质共同作用下发生的应力腐蚀断裂，间接引起氢气爆炸；数百次的过热器腐蚀造成氧化皮脱落堵塞管路，造成爆管事故停机；烟囱内筒受脱硫烟气腐蚀变薄，造成塔筒倾倒，存在严重的烟囱倒塌隐患；发电机定子铜线棒腐蚀造成发电机烧毁；接地网腐蚀导致接地电阻升高，引发大面积停电事故等。随着大容量、高参数机组占比逐渐增大，受温度、压力、应力、氛围以及时间等诸多因素，金属部件腐蚀问题进一步加剧。

这些事件和隐患提醒着必须不断加强火电厂的腐蚀管理工作。腐蚀问题从设计、到工程建设、设备制造、储存运输、安装调试、并网发电的各个过程都暴露出了不同程度的腐蚀问题或腐蚀隐患。如不得到有效管控和处理，必将影响电力系统安全。因此以火电厂腐蚀控制工程生命周期为对象的系统性、综合性、相互协调优化性的标准支持。必须从整体性、系统性、相互协调优化性对影响防腐蚀工程最佳安全、效益效果的各种因素制定出相应的控制要求、规定，实施全面、全过程对防腐蚀的科学控制。

《腐蚀控制工程生命周期 通用要求》国家标准，对腐蚀控制工程生命周期内各环节内的关键要素提出了控制要求。本标准是在《腐蚀控制工程生命周期 通用要求》基础上，针火电厂腐蚀控制工程的具体特点，以火电厂腐蚀控制工程生命周期为对象，对腐蚀控制工程生命周期中涉及的目标等相关要素提出了具体、细化、量化的要求，为相关人员开展具体的火电厂腐蚀控制工程提供指导。

目前，国际标准化组织（ISO）已批准成立“腐蚀控制工程生命周期”技术委员会，在新技术委员会的工作计划中也提出了火电厂腐蚀控制工程的内容，而这一方面的标准化工作，不论在国内或国外都尚属空白。因此，率先在国内开展标准制定，在满足当前防腐蚀发展需要的同时，也将为今后开展国际标准化工作奠定良好的基础。

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准在GB/T 33314-2016《腐蚀控制工程生命周期 通用要求》的基础上，以火电厂腐蚀控制工程生命周期为对象，根据GB/T 12145、DL 502、DL/T 561、DL/T 712-2000、DL/T 794、DL/T 801、DL/T 805(1-4)、DL/T 855、DL/T 889、DL/T 912、DL/T 956-2005、DL/T 957等标准、导则的内容，结合火电厂腐蚀控制工程实践经验进行编制。本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议；

本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，以腐蚀控制工程生命周期各要素为对象，制定或选用相应的具体技术标准和规范，使整个生命周期内各要素实现整体性、系统性、相互协调优化性，达到安全、经济、长生命周期运行的目标。

（六）代替或废止现行标准的建议；

无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况；

无。

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

无。

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。

无。